OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest renowacja Pomnika Walki i Zwycięstwa usytuowanego
w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia, obejmujący:

- Płaskorzeźba (ok. 33,2 m²):

- piaskowanie w celu usunięcia starej powłoki farby,

- uzupełnienie ubytków i spoin,

- malowanie z efektem postarzenia (kolor do uzgodnienia).

- Postument i boki pomnika  (ok. 20 m²):

- demontaż istniejącego cokołu z płytek (wraz  ich utylizacją),

- obłożenie płytami podestowymi z granitu jasnoszarego typu „Tatarek”, format
160 × 100 mm  cm, grubość 6 cm,

- spoinowanie oraz impregnacja płyt zabezpieczająca przed wilgocią.

- Tablice:

- wymiana tablicy głównej,

- odnowienie tablicy dolnej.

- Otoczenie pomnika (ok. 40 m²):

- demontaż istniejącej kostki brukowej (nienaruszona i nieuszkodzona kostka zostanie przekazana Zleceniodawcy, natomiast uszkodzona kostka zostanie zutylizowana przez Zleceniobiorcę),

- ułożenie nowej kostki brukowej (zestaw kostek – min trzy rozmiary, o grubości 6 cm w kolorze granitowym (jasny szary) wraz z zastosowaniem obrzeży palisadowych w kolorze stalowym 10x20x100 cm zgodnie z wytycznymi,

- montaż 2 ławek parkowych (karta techniczna produktu stanowi załącznik).