*Załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Naprawa uszkodzonych elementów separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego przy ul. Stefana Żeromskiego w Gostyninie (działka o nr ewid. 5321/4), poprzez wykonanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności.

**Usługa przewiduje m.in.:**

1. dojazd ekipy serwisowej na miejsce realizacji zlecenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
2. zabezpieczenie terenu prac przed ich rozpoczęciem oraz w trakcie wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami ochrony środowiska,
3. otwarcie włazu do urządzenia oraz ocena jego stanu technicznego,
4. zatamowanie odpływów na czas wykonywanych prac,
5. oczyszczenie separatora (w tym usunięcie osadów i zanieczyszczeń) przed rozpoczęciem prac, wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami,
6. naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów separatora,
7. montaż trzech nowych pakietów lamelowych, zgodnych z dokumentacją techniczną separatora i wymaganiami producenta,
8. zamknięcie włazu po zakończeniu prac,
9. wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac,  
   a następnie przekazanie jej Zlecającemu,
10. sporządzenie protokołu odbioru prac z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Gostynina,
11. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, w tym usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów powstałych w wyniku prac serwisowych,
12. dokonanie stosownego wpisu w Książce Obiektu, potwierdzającego wykonanie prac,
13. utylizacja uszkodzonych elementów oraz powstałych odpadów, potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Uszkodzenia urządzenia przedstawione są na załączniku graficznym.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien posiadać doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze.

Termin realizacji do dnia **15 grudnia 2025 r.**

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.