Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
[bookmark: _Hlk210989738][bookmark: _Hlk210989797]Naprawa uszkodzonych elementów separatora substancji ropopochodnych o modelu NKOB 100/1000/10000 (2500)B, zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Gostyninie (działka o nr ewid. 2693), poprzez wykonanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności.

Usługa przewiduje m.in.: 
1) [bookmark: _Hlk210989314]dojazd ekipy serwisowej na miejsce realizacji zlecenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
2) zabezpieczenie terenu prac przed ich rozpoczęciem oraz w trakcie wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami ochrony środowiska,
3) otwarcie włazu do urządzenia oraz ocena jego stanu technicznego;
4) zatamowanie odpływów na czas wykonywanych prac;
5) oczyszczenie separatora (w tym usunięcie osadów i zanieczyszczeń) przed rozpoczęciem prac, wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;
6) naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów separatora m.in.: pływaka, wkładu koalesacyjnego;
7) zamknięcie włazu po zakończeniu prac; 
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac,
a następnie przekazanie jej Zlecającemu; 
9) sporządzenie protokołu odbioru prac z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Gostynina;
10) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, w tym usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów powstałych w wyniku prac serwisowych;
11) dokonanie stosownego wpisu w Książce Obiektu, potwierdzającego wykonanie prac;
12) utylizacja uszkodzonych elementów oraz powstałych odpadów, potwierdzona odpowiednimi dokumentami;
13) przegląd separatora wykonywany dwa razy w roku, tj. w pierwszym i drugim półroczu, wraz z dokonaniem stosownego wpisu do Książki obiektu, w okresie obowiązywania gwarancji;
14) wykonywania przeglądów separatora dwa razy w roku – w pierwszym i drugim półroczu
– w okresie obowiązywania gwarancji, wraz z dokonaniem stosownych wpisów w Książce Obiektu.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien posiadać doświadczenia w realizacji  zamówień o podobnym charakterze. 
Termin realizacji do dnia  31 października 2026 r.

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.
