## Wykaz opraw
Tabelaryczny wykaz opraw i źródeł światła - wzór aktywny
| model oprawy - oznaczenie katalogowe | oprawa LED 16 350mA 18.2W 426592 | oprawa LED 16 500mA 26.1W 404522 | oprawa LED 16 500mA 26.1W 426592 | oprawa LED 16 700mA 36.1W 404592 | oprawa LED 16 700mA 36.1W 426632 | oprawa LED 24 500mA 37.2W 404592 | oprawa LED 24 700mA 53W 426592 | oprawa LED 24 700mA 53W 426632 | oprawa LED 300mA 56.5W 403892 | oprawa LED 32 500mA 49.5W 403892 | oprawa LED 48 700mA 100W | oprawa LED 48 700mA 100W 403912 | oprawa LED KAZU 5118-12 LED 700mA 29W 361562 | WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E27 | WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA LED 35W E40 | suma opraw i wymienianych źródeł światła
oznaczenie oprawy |  | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | G1 | G2 | H1 | H2 | I | J | K | Z1 | Z2 | suma | Moc zainstalowana
moc oprawy | W | 18.2 | 26.1 | 26.1 | 36.1 | 36.1 | 37.2 | 53 | 53 | 56.5 | 49.5 | 100 | 100 | 29 | 35 | 35 | szt. | W | kW
etap 1 | szt. | 19 | 0 | 192 | 28 | 20 | 0 | 57 | 0 | 42 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 407 | 17383.8 | 17.3838
etap 2 | szt. | 65 | 10 | 150 | 7 | 56 | 0 | 40 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 444 | 14072.3 | 14.0723
etap 3 | szt. | 13 | 0 | 177 | 11 | 21 | 0 | 5 | 65 | 21 | 1 | 10 | 8 | 43 | 2 | 37 | 414 | 15369.5 | 15.3695
etap 4 | szt. | 92 | 0 | 128 | 26 | 15 | 18 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 37 | 28 | 14 | 379 | 10822.4 | 10.8224
RAZEM | szt. | 189 | 10 | 647 | 72 | 112 | 18 | 102 | 73 | 63 | 36 | 10 | 58 | 93 | 110 | 51 | 1644 | 57648 | 57.648
Wykonawcy mogą modyfikować komórki nie oznaczone/podświetlone kolorem. W dokumentacji Zamawiającego użyto 9 poziomów mocy opraw. Dopuszcza się maksimum 10 poziomów mocy opraw zgodnie z zapisami SIWZ. Nie wyklucza to zastosowania wielości typów opraw w zakresie rozsyłu światła dla maksymalnie 10 poziomów mocy. W zwiazku z powyższym dopuszcza sie modyfikację tabeli w zakresie ilości kolumn typów opraw oświetleniowych. Dobór mocy musi być wykonany zgodnie z tabelami doboru mocy opraw według załacznika nr 9.7 do dokumentacji projektowej (tabele doboru mocy dla poszczególnych etapów 9.7a, 9.7b, 9.7c, 9.7d.)